განცხადება

სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად

(შესყიდვის ობიექტი: სს გეს „საქრუსენერგოს“ ელექტროგადამცემ  ხაზებზე  საექსპლუატაციო-სარემონტო  სამუშაოების  ჩასატარებელად საჭირო  მასალა-მოწყობილობები)

ქ.თბილისი                                                                                        5 თებერვალი 2026 წ.

- სს გეს „საქრუსენერგო“  შემდგომში “შემსყიდველი” ფლობს სახსრებს მითითებული საქონლის შესყიდვისთვის. ეს სახსრები გამოყენებული იქნება ამ პროცედურის ჩატარების შედეგად დადებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების უზრუნველსაყოფად. შემსყიდველი პასუხისმგებელია აღნიშნული პროცედურის შესაბამისად დადგენილი წესით განხორციელებაზე, უფლებამოსილია შეარჩიოს მოსაწვევი პირები, შეაფასოს მათი განაცხადები და გამარჯვებულის გამოვლენიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) დღისა დადოს მასთან  შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება.

2. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შემსყიდველი გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობისათვის და გთხოვთ წარმოადგინოთ თქვენი განაცხადი შემდეგი დოკუმენტებისა და ფორმების მიხედვით:

ა)  განცხადება კონკურსში მონაწილეობაზე (ფორმა №2);

ბ) ინფორმაცია საქონლის ფასების, მიწოდების ვადების, საგარანტიო პერიოდის, საქონლის კონკურსით განსაზღვრულ ტექნიკურ პარამეტრებთან შესაბამისობის დადასტურების პირობების შესახებ და სხვა. (თანდართულია - ფორმა №3, ფორმა №4);

- გადახდა განხორციელდება საქონლის მიწოდების და შესაბამისი მიღება - ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში. დასაშვებია წინასწარი ანგარიშსწორებაც, ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში იგი არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 30%-ს. მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს საბანკო გარანტია (სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული გარანტია არ მიიღება) მოთხოვნილი ავანსის შესაბამის ოდენობაზე რომლის მოქმედების ვადა 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს საქონლის მიწოდების  ვადას;

- ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 10 (ათი) საბანკო დღის განმავლობაში წარმოადგინოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების ღირებულების 3,5%-ს (სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული გარანტია არ მიიღება) ოდენობით. რომლის მოქმედების ვადა 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს საქონლის მიწოდების ვადას;

გ) პრეტენდენტს უფლება აქვს წინადადება წარმოადგინოს როგორც ერთ ასევე რამდენიმე ლოტზე ერთდროულად. ინფორმაცია საქონლის ფასებისა და მიწოდების ვადების შესახებ - ფორმა №3 (სავალდებულოა წინამდებარე საკონკურსო დოკუმენტაციის კონკრეტული ლოტით მოთხოვნილი საქონლის ყველა პოზიციის შეთავაზება).

პრეტენდენტი უნდა აკმაყოფილებდეს მითითებულ კრიტერიუმებს და უნდა წარმოადგინოს  მოთხოვნილი ინფორმაცია და მათი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;

- ცნობა რომ არ ერიცხება დავალიანება ბიუჯეტის წინაშე;

- ცნობა რომ ქონებას არ აქვს დადებული ყადაღა;

- ცნობა რომ არ მიმდინარეობს კომპანიის ლიკვიდაცია ან რეორგანიზაცია;

დ) პრეტენდენტმა საკონკურსო წინადადებასთან ერთად, საკონკურსო განაცხადის კონკრეტული ლოტით მოთხოვნილი საქონლის ყველა პოზიციაზე უნდა წარმოადგინოს მწარმოებელი საწარმოს, ან ქარხანა-მწარმოებლის ოფიციალური სავაჭრო ორგანიზაციის ან/და პროდუქციის მწარმოებელ ქვეყანაში მოქმედი დისტრიბუტორის მიერ პრეტენდენტის სახელზე გაცემული საგარანტიო წერილი, საქონლის დასახელების, რაოდენობისა და მიწოდების ვადების მითითებით, რომლის შესაბამისად, პროდუქციის ქარხანა-მწარმოებელი იღებს ვალდებულებას დაამზადოს, ხოლო თავად მწარმოებელი, ან მწარმოებლის ოფიციალური სავაჭრო ორგანიზაცია ან/და პროდუქციის მწარმოებელ ქვეყანაში მოქმედი დისტრიბუტორი კისრულობს ვალდებულებას მიაწოდოს პრეტენდენტს, საკონკურსო დოკუმენტაციით და შესყიდვის ობიექტით განსაზღვრული პროდუქცია.  საგარანტიო წერილის არ ქონა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას;

ე) სახაზო არმატურაზე პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული საქონლის ქარხანა-მწარმოებლებზე გაცემული, ძალაში მყოფი - შესაბამისი ISO სტანდარტის მოქმედი სერტიფიკატები საქმიანობის შემდეგ სფეროებში: სახაზო არმატურის პროექტირება, წარმოება და მიწოდება.

ვ) სადენი  - AC 300/67 და AC 300/204-ზე  პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მისაწოდებელი პროდუქციის შესაბამისობის ან/და ხარისხის სერთიფიკატი;

ზ) გვარლი - მზიდი ბაგირი 22.5-Г-B-C-H-1570 (160კნ) ГОСТ 3064-80-ზე - პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მისაწოდებელი პროდუქციის შესაბამისობის სერთიფიკატი ან/და ხარისხის სერთიფიკატი;

თ) სადენზე გადასაადგილებელი მონტიორის კალათა - პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული საქონლის ხარისხის სერთიფიკატი.

ი) იზოლატორებზე პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული საქონლის ქარხანა-მწარმოებლებზე გაცემული, ძალაში მყოფი - შესაბამისი ISO სტანდარტის მოქმედი სერტიფიკატებიები საქმიანობის შემდეგ სფეროებში: მინის იზოლატორების პროექტირება, წარმოება, მიწოდება.

კ) 500 კვ მოთუთიებული ლითონის საანკერო კუთხური У2C2У ტიპის (ფოლადი Вст 3 пс 5 მარკის)  საყრდენზე პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული საქონლის ქარხანა-მწარმოებლებზე გაცემული, ძალაში მყოფი - შესაბამისი ISO სტანდარტის მოქმედი სერტიფიკატებიები საქმიანობის შემდეგ სფეროებში: საყრდენების წარმოება და მიწოდება.

ლ) წინამდებარე საკონკურსო დოკუმენტაციის მე-4 ლოტში ჩამოთვლილ პროდუქციაზე პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული საქონლის ქარხანა-მწარმოებლებზე გაცემული, ძალაში მყოფი - შესაბამისი ISO სტანდარტის მოქმედი სერტიფიკატებიები. მე-4 ლოტით გათვალისწინებული საქონლის წარმოებაზე და მიწოდებაზე.

მ)  რ/ბ საძირკველები - Ф5-A5M -ზე პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული საქონლის ხარისხის სერთიფიკატი.

3. განაცხადი უნდა წარმოადგინოთ დახურულ კონვერტში შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი მარკ ბრონშტეინის  N1, სს გეს „საქრუსენერგო“-ს შესყიდვების სამსახური.

4. განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 2026 წლის 18 თებერვალს 17:00 საათი. აღნიშნული ვადის შემდეგ წარმოდგენილი განაცხადი არ განიხილება.

5. განაცხადები შეფასდება 2026 წლის 18 თებერვალს შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, მარკ ბრონშტეინის N1, სს გეს „საქრუსენერგო“.

6. განაცხადი წარდგენილ უნდა იქნას ქართულ ენაზე მე-3 პუნქტში მითითებულ მისამართზე.

7. ფასები შემოთავაზებულ უნდა იქნას ეროვნულ ვალუტაში (სხვა ვალუტაში წარმოდგენილი წინადადება არ განიხილება) და მოიცავდეს მიმწოდებლის მიერ გასაწევ ყველა ხარჯს მათ შორის დღგ-ს;

8. მიწოდება უნდა განხორციელდეს მიწოდების ვადის და შემოთავაზებული ფასის შესაბამისად.

9. განაცხადი ძალაშია მინიმუმ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში მისი  წარდგენის დღიდან.

10. შემოსული განაცხადის შეფასება იწარმოებს  „ტექნიკური შესაბამისობის, ფასებისა და მიწოდების გრაფიკის” ფორმის მიხედვით. განაცხადი, რომელიც არ შეესაბამება მე-2 და მე-3 პუნქტში აღნიშნულ პირობებს და შესყიდვისთვის განსაზღვრულ თანხობრივ პარამეტრს   იქნება უარყოფილი, როგორც ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურისთვის შემუშავებულ მოთხოვნებთან შეუსაბამო.

11 გამარჯვებულად მიიჩნევა  და  შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება დაიდება შემსყიდველ ორგანიზაციასა და იმ პრეტენდენტს შორის, რომელმაც წარმოადგინა უმცირესი ფასი და რომელიც აკმაყოფილებს შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს.

12. სს გეს ,,საქრუსენერგო’’-ს უფლება აქვს შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებამდე ნებისმიერ დროს შეაჩეროს ან შეწყვიტოს შესყიდვის განხორციელება, როდესაც ამის აუცილებლობა წარმოიქმნება მისგან დამოუკიდებელი და წინასწარ გაუთვალისწინებელი ობიექტური მიზეზების გამო.

13. სს გეს ,,საქრუსენერგო’’-ს უფლება აქვს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს შესყიდვის შესახებ დადებული ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია ან/და დოკუმენტაცია ყალბი აღმოჩნდება, აგრეთვე საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევებში.

საქონლის ღირებულება უნდა შეიცავდეს მიმწოდებლის ყველა ხარჯს, მათ შორის დღგ-ს.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ

მობ: 595 00 33 33 - შესყიდვების სამსახური. 599 09 95 10 - ტექნიკური სამსახური.

განცხადება მონაწილეობაზე

ფორმა №2

ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში თქვენს ________________________________

(მიეთითება მოწვევის თარიღი)

მოწვევასთან დაკავშირებით  გაცნობებთ, რომ განზრახული გვაქვს მივიღოთ  მონაწილეობა  პროცედურაში

და წარმოგიდგინოთ ჩვენი განაცხადი შემდეგი დოკუმენტების მიხედვით:

ა)   წინამდებარე განცხადება;

ბ)   ინფორმაცია ტექნიკური შესაბამისობის ფასებისა და მიწოდების გრაფიკის შესახებ;

ვადასტურებთ რა, რომ ჩვენ __________________  ვეთანხმებით თქვენს

(მონაწილე პირის დასახელება)

მოწვევაში აღნიშნულ ყველა პირობას, ვიღებთ ვალდებულებას გაგიფორმოთ ხელშეკრულება ჩვენს მიერ წარმოდგენილი პირობების შესაბამისად.

წინამდებარე განაცხადი ძალაშია  წარმოდგენიდან 30 დღის განმავლობაში.

მონაწილე პირის

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

ფორმა №3

ინფორმაცია საქონლის ფასებისა და მიწოდების ვადების შესახებ

| № | დასახელება | რაოდენობა (ცალი, კოპლექტი, მეტრი, კმ) | ერთეულის ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით |  | ჯამი დღგ-ს ჩათვლით | მიწოდების ვადა და გარანტია |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ლოტი |  |  |  |  |  | არა უგვიანეს 15.04.2026 წ. |  |
| 1 | განმბრჯენი РГ-3-400 | 600 ცალი |  |  |  |  |  |
| 2 | გვარლის ვიბროჩამქრობი ГПГ-1.6-11-400/13 | 500 ცალი |  |  |  |  |  |
| 2 ლოტი |  |  |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 1 | იზოლატორი ПС-300 Б (ს.ს 195 მმ) | 550 ცალი |  |  |  |  |  |
| 2 | იზოლატორი ПС-210В (ს.ს 195 მმ) | 300 ცალი |  |  |  |  |  |
| 3 | იზოლატორი ПС-160Д ( ს.ს170 მმ) | 2340,00 ცალი |  |  |  |  |  |
|  | 3 ლოტი |  |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 1 | განმბრჯენი РГ-3-500 | 150,00 ცალი |  |  |  |  |  |
| 2 | განმბრჯენი РГ-3-600 | 300,00 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 3 | განმბრჯენი РГУ-3-600 | 130 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 4 | დისტანციური განმბრჯენი 3РД-500B-31У-ТРИАС | 30,00 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 5 | განმბჯენი შლეიფებისათვის РУ-2-400 | 55,00 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 6 | შემაერთებელი დასაწნეხი მომჭერი НАС-450-1 | 50,00 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 7 | დამჭიმი დასაწნეხი მომჭერი НАС-300-1 | 90,00 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 8 | ფოლად-ალუმინის სადენის სპირალური მომჭერი РС-27,5-01 | 50,00 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 9 | ფოლად-ალუმინის სადენის სპირალური მომჭერი РС-29,2-01 | 50,00 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 10 | შუალედური სამონტაჟო რგოლი ПТМ -7-2 | 50,00 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 11 | ზედა განმუხტველი რქა РРВ-435 (342) | 100,00 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 12 | ქვედა განმუხტველი რქა РРН-130 (88) | 70,00 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 13 | სადენის ვიბროჩამქრობი ГПГ-2,4-13-450/31 | 100,00 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 14 | სადენის ვიბროჩამქრობი ГВП-1.6-11-450 | 18,00 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 15 | სადენის ვიბროჩამქრობი ГПГ-3,2-13-550/31 | 120 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 16 | დამაგრების კვანძი КГ-30-1 | 30,00 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 17 | დამაგრების კვანძი КГ-21-3 | 90,00 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 18 | ორმაგი შუალედური რგოლი 2ПРР-16-2 | 90,00 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 19 | შუალედური ორმაგი რგოლი 2ПРР-21-2 | 12 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 20 | შუალედური რგოლი ПРВ-16-1 (ამობრუნებული) | 90,00 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 21 | სამონტაჟო შუალედური რგოლი ПТМ-7-3 | 6,00 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 22 | სამონტაჟო შუალედური რგოლი ПТМ-16-3 | 150,00 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 23 | შუალედური სამონტაჟო რგოლი ПТМ-21-2 | 12 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 24 | ერთთიანი ყუნწი У1-16-20 | 150,00 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 25 | ერთათიანი ყუნწი У1-21-20 | 15 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 26 | მრავალგორგოლაჭიანი დამკავი საკიდი 3П6Р-30-1 | 6 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 27 | სადენებზე ფრინველების დამაფრთხობელი მოწყობილობა- 29.2 მმ დიამეტრის სადენისათვის სფერული ბუშტი დიამეტრით 400 მმ | 345,00 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 28 | თერმული მასრა ПАС-300-2Т | 45,00 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 29 | ასანთი თერმო მასრისათვის | 5,0 კოლოფი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 4 ლოტი |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | OКГТ - Ц 24G.652.D–11,2 –25,0– 89,0 მარკის ოპტიკურ ბოჭკოვანი გვარლი | 14,8 კმ |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 2 | OКГТ - Ц 24G.652.D–13,1 –45,0– 120,0 მარკის ოპტიკურ ბოჭკოვანი გვარლი | 24,1 კმ |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 3 | საანკერო-კუთხური საყრდენის ცალმხრივი სამაგრი ქუროთი | 3,0 კომპ |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 4 | საანკერო-კუთხური საყრდენის ორმხრივი სამაგრი (გადაბმით) | 17,0 კომპ |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 5 | საანკერო-კუთხური საყრდენის ორმხრივი სამაგრი (გადაბმის გარეშე) | 43,0 კომპ |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 6 | შუალედური საყრდენის სამაგრები | 7,0 კომპ |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 7 | გადაბმის ქურო (ოპ. გვარლი-ოპ. გვარლი) | 18,0 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 8 | გადაბმის ქურო (ოპ. გვარლი-მიწა) | 1,0 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 9 | საყრდენის ტანში კაბელის სამაგრი | 230,0 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 10 | დამაბოლოებელი საყრდენის სამაგრი ქუროთი | 1,0 კომპ |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 11 | ვიბროჩამქრობი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი გვარლისთვის ГВП-0.8-9.1-350 (ГОСТ Р51177-98) | 126,0 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 12 | ვიბროჩამქრობი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი გვარლისთვის ГВП-1.6-11-400 (ГОСТ Р51177-98) | 58,0 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 13 | დამჭერი მომჭერი НСО-11.2/11.4П-21(85)К-120 | 70,00 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 14 | დამჭერი მომჭერი НСО-13.0/13.2П-21(120)К-120 | 54,00 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 15 | დამჭერი მომჭერი ПСО-11.2/11.4П-33 | 7,00 ცალი |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |  |
| 5 ლოტი |  |  |  |  |  |  |  |
| სადენებზე გადასაადგილებელი მონტიორის კალათა |  | 3 ცალი |  |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. საგარანტიო პერიოდი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 12 თვე. |
| 6 ლოტი |  |  |  |  |  |  |  |
| ფოლად ალუმინის სადენი AC 300/67 მარკის ГОСТ 839-80 |  | 11850,0 გრძ.მ (7 ბარაბანი X 1500 მეტრი) |  |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |
| ფოლად ალუმინის სადენი AC 300/204 ГОСТ 839-80 |  | 14 კმ (10 ბარაბანი X 1300 მეტრი, 1 ბარაბანი 1000 მეტრი) |  |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |
| მზიდი ბაგირი 22.5-Г-B-C-H-1570 (160კნ) ГОСТ 3064-80 |  | 4,5 კმ (11ტ) (3 ბარაბანი X 1500 მეტრი) |  |  |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |

| 7 ლოტი |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ბაგირის ბოლო ქუროები (წინამდებარ საკონკურსო დოკუმენტაციაზე თანდართული პროექტის შესაბამისად) | 12 ცალი |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |
| ტრავერსები (არასტანდარტული) (წინამდებარ საკონკურსო დოკუმენტაციაზე თანდართული პროექტის შესაბამისად) | 3 ცალი |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |
| მარყუჟი (მომჭერი) (წინამდებარ საკონკურსო დოკუმენტაციაზე თანდართული პროექტის შესაბამისად) | 18 ცალი |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |

| 8 ლოტი |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 კვ მოთუთიებული ლითონის საანკერო კუთხური У2C2У ტიპის საყრდენი (ფოლადი Вст 3 пс 5 მარკის) | 2,00 კომპ. |  |  | არა უგვიანეს 01.06.2026წ. |

| 9 ლოტი |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| იზოლატორის შესაცვლელი მოწყობილობა ПС-16Б, ПС-16А და ПС-210Б ტიპის იზოლატორებისათვის | 1,00 კომპ |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. საგარანტიო პერიოდი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 12 თვე. |

| 10 ლოტი |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| საყრდენის დგარზე ფაზის სადენების მიკიდების კვანძი (არასტანდარტული) (წინამდებარ საკონკურსო დოკუმენტაციაზე თანდართული პროექტის და ნახაზები მიხედვით) | 3,00 კომპ. |  |  | არა უგვიანეს 01.06.2026წ. |

| 11 ლოტი |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| რ/ბ საძირკველი Ф5-A5M | 24 ცალი |  |  | არა უგვიანეს 15.05.2026 წ. |

ფორმა №4

5 ლოტი.  დამატებითი ინფორმაცია.

სადენზე გადასაადგილებელი მონტიორის კალათა - დანიშნულება და პარამეტრები:

კალათა - 330-500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზების  გახლეჩილსადენიანი ფაზის  სადენებზე  ერთი ელექტრომემონტაჟის გადასაადგილებელი  მოწყობილობა (ლულკა) ელექტროსამონტაჟო და სარემონტო სამუშაოების წარმოებისას.

კალათა უნდა იყოს  ლითონის მსუბუქი კონსტრუქციის,  სამ  წყვილ როლიკებზე საკიდრებით დამაგრებული, სადენების განმბრჯენებსა და დამჭერ მომჭერებზე გადასვლის შესაძლებლობით და აღჭურვილი თითოეული  როლიკის სამუხრუჭე მოწყობილობით.

პარამეტრები:

1. ტვირთამწეობა არა უმეტეს              -      150 კგ;

2. სადენებს შორის მანძილი                 -      400-600 მმ;

3. სადენების დიამეტრი: მინიმალური -    10 მმ; მაქსიმალური -   38 მმ;

4.  ფაზაში სადენების რაოდენობა     -         2-8 სადენი;

სს გეს ,,საქრუსენერგო’’-ს მიერ მოთხოვნილი საქონლის (შემდგომში ტექსტში „საქონელი“) ტექნიკური სპეციფიკაციით განსაზღვრულ პარამეტრებთან მიწოდებული საქონლის  შესაბამისობის დადგენისა და საქონლის ხარისხთან დაკავშირებით წარმოქმნილი პრეტენზიების შემთხვევებში, მიმწოდებელი ვალდებულია საქონლის ტექნიკურ სპეციფიკაციასთან შესაბამისობის დასადგენად, უზრუნველყოს საყოველთაოდ აღიარებული საექსპერტო ორგანიზაციების, ან/და ლაბორატორიების მხრიდან, კერძოდ: SGS Group ან/და Bureau Veritas ან/და Intertek Group ან/და TÜV ან/და KEMA Laboratories, საქონლის კონკურსით განსაზღვრულ ტექნიკურ პარამეტრებთან და სტანდარტებთან შესაბამისობის დადასტურება.

პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ფასი უნდა შეიცავდეს მიმწოდებლის მიერ საქონლის მიწოდებისთვის გასაწევ ყველა ხარჯს; ტრანსპორტირება, განბაჟება, დამატებითი ღირებულების გადასახადი და სხვა. მოთხოვნილი საქონელი უნდა იყოს ახალი, ქარხნული წესით შეფუთული და წარმოებული არა უგვიანეს 2025-2026 წლებში.

მასალა-მოწყობილობების მიწოდების ადგილი ქ. თბილისი, მარკ ბრონშტეინის  №1.

მიწოდებული საქონლის ხარისხი უნდა აკმაყოფილებდეს არსებულ სტანდარტებს და თან უნდა ერთვოდეს შემდეგი დოკუმენტაცია: საქონლის  წარმოშობის სერთიფიკატი ან საქონლის ხარისხის სერთიფიკატი ან/და პასპორტი.